3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

а) услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491;

Перечень видов работ по содержанию и текущему ремонту

| № п/п | Оказываемая услуга | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования. |
| 1. | Подметание и влажная уборка мест общего пользования | - Влажное подметание лестничных площадок и маршей- 3 раза в месяц - Мытьё лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц - Обметание пыли с потолков - 1 раз в год - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков 1 раз в год |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 2. | Уборка территории а)летний период | -Ежедневное подметание заасфальтированной дворовой территории - Ежедневная уборка мусора с газонов и зелёной зоны, очистка урн - Окашивание территории 2 раза в летний период - Уборка мусора на контейнерной площадке после вывоза контейнеров с погрузкой его в контейнер |
|  | б) зимний период | -Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  |  | - Подметание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см через 3 часа во время снегопада |
|  |  | -Подметание территории в дни без снегопада 1. раз в двое суток |
|  |  | - Ежедневная очистка урн от мусора |
|  |  | - Уборка мусора на контейнерной площадке после вывоза контейнере^ с погрузкой его в контейнер |
|  |  | - Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в сутки во время гололёда |
|  |  | - Очистка территории от наледи и льда 1 раз в трое суток во время гололёда |
| III. Техническое обслуживание дома. |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | - Укрепление водосточных труб, колен и воронок -2 раза в год - Консервация систем центрального отопления, ремонт просевшей отмостки - 1раз в год - Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования по мере необходимости (срок устранения в зимнее время в течение 1 суток, в летнее время в течение 3 суток) - Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления утепление, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в год |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, электротехнических устройств | - Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раза в год - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - 1 раз в год - Замена лампочек в местах общего пользования - 3 лампочки в год. |
|  | Освещение мест общего пользования | Смена и ремонт осветительных патронов и выключателей - по необходимости |
|  | -Дератизация, -дезинсекция -Противопожарные мероприятия (наглядная агитация) | По необходимости По необходимости Постоянно Обработка антисептическим составом деревянных конструкций кровли - 1 раз в 10 лет. (С предоставлением смет по капитальным работам) |
| IV. Аварийное обслуживание |
|  |  | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| V. Текущий ремонт |
|  |  | Согласно приложенной смете - Непредвиденные ремонты на трубах отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения - Частичная замена асбестоцемептных листов до 100 кв.м. - Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) - Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, трапов, ревизий; гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров - Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир - Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |