Перечень выполненных работ по

текущему ремонту и обслуживанию

общедомового имущества  многоквартирного ж/дома  № 10

корп.1 по ул. Гагарина за  2011г

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма (рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кометич.ремонт коридора 4эт.прав.кр. |  |  | 54340 | Янв. |
| 2 | Демонтаж труб отопл. на л/кл.лев.кр. | м | 20 | 1300 | Янв. |
| 3 | Восстан.освещ.в коридоре суш. 4эт.пр. | м | 47 | 18891 | Янв. |
| 4 | Косметич.ремонт коридора5эт.прав.кр. |  |  | 48062 | февраль |
| 5 | Смена вентилей кв.603 | шт | 1 | 328 | февраль |
| 6 | Монтаж кабеля в коррид. 5 эт.прав.кр. Монтаж выключателя Монтаж светильника ЛПО | М Шт шт | 7 1 4 | 5474 | Февр. |
| 7 | Монтаж свет.ЛПОв коррид.4эт.пр.кр Монтаж кабеля | Шт м | 1 7 | 2962 | февр. |
| 8 | Космет.ремонт коридора 8эт.прав.кр. |  |  | 43551 | март |
| 9 | Рем.эт.эл.щит.в коридоре 9эт.прав.кр. Смена кабеля Смена автомат.выключат. | - м шт | 2,5 15 | 19559 | март |
| 10 | Рем.эт.эл.шит.в коридоре 1эт.пр.кр. | шт | 1 | 2681 | март |
| 11 | Рем.освещения в коридоре 9эт.пр.кр. Смена кабеля Смена светильни.ЛПО люминисцент. | М шт | 30 4 | 9381 | март |
| 12 | Остекление балкон.дверей Ремонт балконных дверей | М2 шт | 12,5 25 | 21653 | апрель |
| 13 | Ремонт дверей выхода на крышу | шт | 1 | 238 | апрель |
| 14 | Утепление входной двери | М2 | 2,77 | 3155 | апрель |
| 15 | Ремонт радиаторов в кв.№ 715 | шт | 2 | 5720 | апрель |
| 16 | Смена вентиля и сгонана ХВС кв.115 | шт | 1и 1 | 463 |  |
| 17 | Врезка штуцера на техэтаже Замена вентилей | Шт шт | 1 3 | 3208 | апрель |
| 18 | Ремонт канализации в подвале | м | 1 | 891 | апрель |
| 19 | Демонтаж и монтаж светильников 1эт Монтаж кабеля ; кабель-канала | Шт м | 3 22 | 8565 | апрель |
| 20 | Смена мет.ручки входной двери | шт | 1 | 174 | май |
| 21 | Замена ливнев.канал. комн.205 | м | 4,6 | 3422 | май |
| 22 | Смена вентиля ХВС(кухня 4эт) | шт | 1 | 379 | май |
| 23 | Изоляция фановой трубы(техэтаж) | М2 | 2,87 | 445 | май |
| 24 | Смена стояка отопл.(холл) | м | 3 | 1358 |  |
| 25 | Наращивание труб ливневой канализации | м | 15 | 12948 | июль |
| 26 | Замена задвижек на техэтаже | шт | 2 | 6420 | август |
| 27 | Косметич ремон коридора 1го эт.прямо | шт | 1 | 29885 | сентябрь |
| 28 | Ремонт стяжки балкона ком.207-208 пр.кр. | М2 | 4,8 | 1260 | сентябрь |
| 29 | Косметич ремонт фойе |  |  | 9134 | сентябрь |
| 30 | Замена задвижек отопления | шт | 3 | 4195 | сентябрь |
| 31 | Ремонт задвижек отопления техэтаж | шт | 1 | 1403 | сентябрь |
| 32 | Замена вентилей ХВС холл 6эт | шт | 1 | 391 | октябрь |
| 33 | Замена вентилей ХВС в кв.816 | шт | 1 | 391 | октябрь |
| 34 | Замена вентилей на отоплен. подвал | шт | 3 | 1150 | октябрь |
| 35 | Замена вентилей в кв.111 | шт | 1 | 391 | октябрь |
| 36 | Замена задвижек отопления подвал; техэтаж | шт | 2 | 4531 | ноябрь |
|  | Итого за январь- ноябрь |  |  | 328299 |  |
|  | Итого: выполнено по текущему ремонту общего имущества дома с января 2011г. по | Руб. |  |  |  |
|  | Начислено по текущему ремонту с января 2011 г. по | Руб. |  |  |  |
|  | Оплачено жильцами по текущему ремонту с января по 2011г. | Руб. |  |  |  |
|  | Начислено по капитальному ремонту с января по 2011г. | Руб. |  |  |  |
|  | Оплачено жителями по кап. рем. с января 2011 г. по 2011г. | Руб. |  |  |  |

Директор ООО «Гагаринское ЖЭУ»                                     Акимов В.В