Выполняемые работы

#### Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

А. Работы, выполняемые   при проведении технического надзора и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

- Осмотр и проверка технического состояния ограждающих несущих конструкций многоквартирного жилого дома.

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах на общих стояках, уплотнение сгонов, устранение засоров, крепление санитарно-технических приборов, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей-дроссельных шайб).

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, восстановление наружной теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры.)

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств

- ( смена и ремонт выключателей, ревизия электропроводки в помещениях  общего пользования).

- Прочистка канализационного лежака (общего).

- Проверка исправности канализационных вытяжек.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

- Осмотр печей и очагов на предмет укрепления дверок, предтопочных листов.

- Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.

- Снятие пружин на входных дверях.

- Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

- Консервация системы центрального отопления.

- Осмотр и восстановление (покраска, сварочные работы) оборудование детских и спортивных площадок.

- Ремонт просевших отмосток.

В. Работы: выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

- Замена разбитых стекол окон мест общего пользования.

- Утепление по мере необходимости чердачных покрытий.

- Утепление по мере необходимости трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

- Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.

- Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

- Регулировка и испытание систем центрального отопления.

- Утепление бойлеров.

- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

- Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

- Установка пружин на входных дверях.

- Подгонка и укрепление входных дверей.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров.

- Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

- Осмотр печей и очагов.

- Смена прокладок в водопроводных кранах в местах общего пользования и на стояках.

- Уплотнение сгонов.

- Прочистка внутренней канализации.

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

- Укрепление трубопроводов.

- Проверка канализационных вытяжек.

- Мелкий ремонт изоляции.

- Проветривание колодцев.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки (смена (исправление) выключателей, светильников в местах общего пользования).

# Д. Прочие работы

- Регулировки и наладки систем центрального отопления.

- Регулировка и наладка систем вентиляции.

- Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

- Очистка и промывка водопроводных кранов.

- Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

- Подготовка зданий к праздникам.

- Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

- Уборка и очистка придомовой территории.

## Перечень работ, относящихся к текущему  ремонту

- Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы.

- Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

- Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов: заделка швов и трещин, укрепление и окраска.

- Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование;  устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепление и вентиляции.

- Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

- Лестницы, балконы, крыльцо (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

- Полы

Замена, восстановление отдельных участков мест общего пользования.

- Печи и очаги

Работы по устранению неисправностей.

- Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, других общедомовых вспомогательных помещений в служебных квартирах.

- Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых домах.

- Электроснабжение и электрические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности энергоснабжения здания (до прибора учета), за исключением внутриквартирных установок и приборов, индивидуальных приборов учета, электроплит.

- Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции